Rouška textilní, 3 vrstvá, nano membrána, antibakteriální

Standard: ISO 13485:2016,

Návod k použití: nasaďte přes ústa a nos.

Čistění roušky: 40 cyklů vyprání, čistit za pomoci vlažné vody a mýdla.

Sušit při pokojové teplotě nebo použít sanitizér.

Doporučujeme tento proces používat bezodkladně po každém použití.

Nesmí se vyvářet ani prát, jinak se poruší unikátní

Antibakteriální NANO technologie výroby roušky.

Meteriál: Vnější vrstva 100% polyester NANO antibakteriální textilie

NANO tkanina je vyrobena ze super mikrovlákna a potažena vrstvou nano palladia, která může uživatele chránit před UV zářením a bakteriemi. Díky nanomolekulám na povrchu jsou vlastnosti textilie využity efektivněji, jako by měla super transformovaný urychlovač.

střední vrstva je prachotěsná 100% bavlna

vnitřní vrstva 100% bavlna s nepromokavou úpravou

Výrobce: TNG Investment and trading JSC. Země původu Vietnam

Distributor: Remoska s.r.o.

Testováno: Intertek Testing Services Taiwan, Ltd.